Mục 1. Phạm vi gói thầu

- Phạm vi gói thầu:

Phạm vi công việc: Thi công xây dựng các hạng mục như sau:

+ Xưởng sản xuất 4, diện tích xây dựng 4.320 m²;

+ Nhà bảo vệ;

+ Nhà chứa CTR, CTNH và kho hóa chất;

+ Nhà xe công nhân, bể nước PCCC, nhà bơm và bể xử lý nước thải;

+ Nhà vệ sinh công nhân

+ Cổng chính;

Nhà thầu nghiên cứu kỹ hồ sơ yêu cầu, phạm vi công việc, tùy theo năng lực thi công để đề xuất tham gia chào giá cho toàn bộ gói thầu.

2. Thời gian thực hiện gói thầu là: 120 ngày, được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình, không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành.

Mục 2. Làm rõ, sửa đổi HSYC, khảo sát hiện trường

1. Trường hợp nhà thầu cần làm rõ HSYC, nhà thầu gửi văn bản đến bên mời thầu trong thời hạn tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý.

2. Trường hợp sửa đổi HSYC,  có trách nhiệm gửi quyết định sửa đổi và các nội dung sửa đổi tới nhà thầu. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC đến nhà thầu tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSĐX; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.

3. Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát hiện trường công trình cũng như khu vực liên quan và tự chịu trách nhiệm tìm hiểu mọi thông tin cần thiết để lập HSĐX cũng như thực hiện hợp đồng thi công công trình nếu trúng thầu. Toàn bộ chi phí đi khảo sát hiện trường do nhà thầu tự chi trả.

Mục 3. Thành phần của HSĐX

#### HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm:

#### 1. Đơn dự thầu theo Mẫu số 01 Chương III;

#### 2. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mẫu số 02 Chương III;

#### 3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, của người ký đơn dự thầu;

#### 4. Đề xuất kỹ thuật theo quy định tại Mục 2, Chương II;

#### 5. Đề xuất về giá theo Mẫu số 03 Chương III;

Mục 4. Giá dự thầu

1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSYC, kể cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

2. Nhà thầu chào giá cho tất cả các công việc nêu trong bảng giá tương ứng quy định tại Mẫu số 03A và mẫu số 03B Chương III.

Mục 5. Hiệu lực của HSĐX

1. Thời gian có hiệu lực của HSĐX phải bảo đảm theo yêu cầu là 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, Bên mời thầu có thể đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSĐX. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản.

Mục 6. Quy cách của HSĐX và chữ ký trong HSĐX

1. Nhà thầu phải chuẩn bị một (01) bản gốc, một (02) bản chụp. Nhà thầu cần ghi rõ tên gói thầu, tên nhà thầu, tên bên mời thầu bên ngoài túi đựng HSĐX. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá.

2. Tất cả các thành phần của HSĐX nêu tại Mục 3 Chương I phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của nhà thầu. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSĐX phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo phân công trong thỏa thuận liên danh.

3. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự thầu.

Mục 7. Thời điểm đóng thầu và mở thầu

1. HSĐX do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của Bên mời thầu - Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19, Địa chỉ: 05 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai nhưng phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu là: 16h00, ngày 24 tháng 07 năm 2026.

2. Mở thầu

Bên mời thầu chủ động thực hiện tiến hành mở thầu bao gồm các nội dung sau:

a) Kiểm tra niêm phong;

b) Thông tin về tên nhà thầu:

- Tham dự độc lập hay liên danh;

- Số lượng bản gốc, bản chụp;

- Giá dự thầu chào trong đơn dự thầu;

- Thời gian có hiệu lực của HSĐX;

- Thời gian thực hiện gói thầu;

- Các thông tin khác liên quan.

Mục 8. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhà thầu tham dự thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

a) Thông tin về gói thầu:

- Tên gói thầu;

- Loại hợp đồng.

- Thời gian thực hiện gói thầu.

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

- Tên nhà thầu;

- Mã số thuế (nếu có);

- Giá trúng thầu;

- Thời gian thực hiện gói thầu;

c) Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.

Mục 9. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

#### 1. Trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu được lựa chọn phải cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của HSYC. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu thư bảo lãnh được Bên mời thầu chấp thuận.

#### 2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:

#### a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực;

#### b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;

#### c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Mục 10. Các điều kiện thương thảo Hợp đồng

| STT | Các tiêu chí tham dự thầu | Yêu cầu | Mức độ yêu cầu đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Các điều khoản thương mại hợp đồng |  |  |
| 1 | Hình thức hợp đồng | Hợp đồng trọn gói | Phải đáp ứng |
| 2 | Bảo đảm thực hiện hợp đồng | - 5% giá trị hợp đồng - Thời hạn bằng tiến độ hợp đồng (Bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang) | Thương thảo 2 bên |
| 3 | Bảo lãnh tạm ứng | - 100% giá trị tạm ứng - Thời hạn “Đến khi thu hồi hết tiền tạm ứng” (Bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang). | Phải đáp ứng |
| 4 | Bảo lãnh bảo hành | - 5% giá trị quyết toán - Thời hạn bằng thời gian bảo hành (Bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang). | Phải đáp ứng |
| 5 | Tạm ứng hợp đồng | - 30% giá trị hợp đồng - Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng và đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký | Thương thảo 2 bên |
| 6 | Thanh toán giai đoạn: Theo khối lượng nghiệm thu hoàn thành hàng tháng hoặc theo từng đợt hoàn thành | - Bên giao thầu sẽ thanh toán cho Nhà thầu đến 90% giá trị khối lượng công việc Nhà thầu thực hiện được nghiệm thu. Bên giao thầu thanh toán sau khi đã khấu trừ giá trị đã tạm ứng theo tỷ lệ tương ứng, đã thanh toán. | Thương thảo 2 bên |
| 7 | Quyết toán hợp đồng | - Bên giao thầu sẽ thanh toán cho Nhà thầu đến 95% giá trị quyết toán được phê duyệt. Bên giao thầu thanh toán sau khi đã khấu trừ giá trị đã tạm ứng, đã thanh toán, phạt Hợp đồng, tiền bồi thường thiệt hại và các chi phí khác Nhà thầu phải chịu liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng (nếu có) | Thương thảo 2 bên |
| 8 | Bảo hành | - Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng. - Bên giao thầu sẽ thanh toán nốt 5% giá trị còn lại khi nhà thầu cung cấp bảo lãnh bảo hành. | Phải đáp ứng |

Mục 11 . Các tài liệu kèm theo HSYC

- Biểu mẫu dự thầu

- Bản vẽ thiết kế thi công;

- Chỉ dẫn kỹ thuật;

- Bảng tiên lượng mời thầu;

Chương II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX

Mục 1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

1.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Bảng số 01

| Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm |  |  | Các yêu cầu cần tuân thủ | Tài liệu cần nộp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Mô tả | Yêu cầu |  |  |
| 1 | Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế | Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế(1) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Cam kết trong đơn dự thầu và cung cấp tài liệu chứng minh |
| 2 | Yêu cầu về tài chính |  |  |  |
| 2.1 | Kết quả hoạt động tài chính(2) | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. (Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) | Phải thỏa mãn yêu cầu này |  |
| 2.2 | Doanh thu bình quân hằng năm | Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 20.458.893.000 VND | Đánh giá |  |
| 3 | Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự(3) | Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong vòng 03 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu) là các năm 2023, 2024 và 2025. - 02 Hợp đồng bao gồm các hạng mục: Nhà bảo vệ, nhà xe, bể nước PCCC, bể xử lý nước thải, nhà chứa chất thải rắn (CTR) và nhà xưởng sản xuất có kết cấu nhịp lớn dạng khung thép, khẩu độ ≥ 35 m, không bố trí cột giữa, trong đó ít nhất một công trình có giá trị là ≥ 6.819.631.000. Tổng giá trị 02 hợp đồng ≥ 13.639.262.000 đồng. Trường hợp nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn 01 công trình đáp ứng yêu cầu về loại kết cấu, cấp công trình và có giá trị ≥ 13.639.262.000 thì được coi là đáp ứng | Đánh giá | Mẫu số 05 |

Ghi chú:

(1) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu nộp các tài liệu như sau:

- Tờ khai thuế và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc

- Tờ khai và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

(2) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu.

(3) Đối với các hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.

(4) Hoàn thành toàn bộ nghĩa là đã thực hiện xong toàn bộ công việc của công trình/hạng mục và được nghiệm thu; hoàn thành phần lớn nghĩa là đã hoàn thành và được nghiệm thu ít nhất 80% khối lượng công việc của công trình/hạng mục công trình. Thời điểm xác nhận công trình/hạng mục hoàn thành để xác định công trình/hạng mục tương tự là thời điểm nghiệm thu công trình/hạng mục, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.

(5) Nhà thầu quản lý là nhà thầu không trực tiếp thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc của gói thầu mà ký hợp đồng với các nhà thầu khác để thực hiện nhưng nhà thầu vẫn quản lý việc thực hiện của các nhà thầu mà mình đã ký hợp đồng, đồng thời vẫn chịu toàn bộ trách nhiệm cũng như rủi ro liên quan đến giá thành, tiến độ thực hiện, chất lượng và các nội dung khác của gói thầu.

1.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật.

a) Nhân sự chủ chốt

Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo các Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương III để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu của gói thầu và những yêu cầu sau đây:

Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt

| STT | Vị trí công việc | Tổng số năm kinh nghiệm tối thiểu | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự tối thiểu | Trình độ chuyên môn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chỉ huy trưởng công trình | 5 | 5 | - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; - Đáp ứng điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trường theo quy định tại Điều 86 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ. - Có chứng nhận bồi thường nghiệp vụ an toàn lao động còn hiệu lực. - Đã đảm nhận vị trí Chỉ huy trưởng công trường ít nhất 02 công trình nhà công nghiệp, cấp III trở lên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu (kèm theo tài liệu chứng minh). |
| 2 | Cán bộ kỹ thuật thi công | 3 | 3 | + Tốt nghiệp đại học trở lên liên quan chuyên ngành xây dựng dân dụng; + Đã là cán bộ kỹ thuật thi công ít nhất 02 công trình nhà dân dụng và công nghiệp cấp III trở lên (Có giấy tờ chứng minh kinh nghiệm tương ứng); + Có hợp đồng lao động với nhà thầu tham dự thầu; |
| 3 | Cán bộ phụ trách An toàn lao động | 3 | 3 | + Tốt nghiệp đại học trở lên. + Có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. + Đã phụ trách ATLĐ ít nhất 01 công trình Dân dụng và công nghiệp cấp III trở lên (Có giấy tờ chứng minh kinh nghiệm tương ứng). + Có hợp đồng lao động với nhà thầu tham dự thầu; |
| 4 | Cán bộ phụ trách thanh quyết toán | 3 | 3 | + Tốt nghiệp đại học trở lên. + Đã là cán bộ phụ trách thanh quyết toán ít nhất 01 công trình Dân dụng và công nghiệp cấp III trở lên (Có giấy tờ chứng minh kinh nghiệm tương ứng). + Có hợp đồng lao động với nhà thầu tham dự thầu; |
| 5 | Cán bộ Phụ trách kỹ thuật thi công điện | 3 | 3 | - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện. - Đã đảm nhận vị trí phụ trách kỹ thuật thi công hạng mục điện ít nhất 01 công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, cấp III trở lên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu (kèm theo tài liệu chứng minh) |
| 6 | Cán bộ Phụ trách kỹ thuật thi công phần nước | 3 | 3 | - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật cấp, thoát nước. - Đã đảm nhận vị trí phụ trách kỹ thuật thi công hạng mục cấp, thoát nước ít nhất 01 công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, cấp III trở lên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu (kèm theo tài liệu chứng minh) |

b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu

| STT | Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị | Số lượng tối thiểu cần có |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào ≥ 1,25m3 Kèm theo giấy đăng ký phương tiện hoặc hoá đơn mua của thiết bị (Trường hợp thuê thiết bị thi công thì phải có hợp đồng thuê thiết bị với bên cho thuê và đính kèm tài liệu chứng minh chủ quyền của Bên cho thuê như trên) và giấy kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật còn hiệu lực nộp cùng HSĐX. Nếu nhà thầu kê khai thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, HSĐX của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định | 02 chiếc |
| 2 | Ô tô tự đổ ≥ 10T Kèm theo giấy đăng ký phương tiện hoặc hoá đơn mua của thiết bị (Trường hợp thuê thiết bị thi công thì phải có hợp đồng thuê thiết bị với bên cho thuê và đính kèm tài liệu chứng minh chủ quyền của Bên cho thuê như trên) và giấy kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật còn hiệu lực nộp cùng HSĐX. Nếu nhà thầu kê khai thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, HSĐX của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định. | 03 chiếc |
| 3 | Xe lu rung ≥ 8 tấn Kèm theo giấy đăng ký phương tiện hoặc hoá đơn mua của thiết bị (Trường hợp thuê thiết bị thi công thì phải có hợp đồng thuê thiết bị với bên cho thuê và đính kèm tài liệu chứng minh chủ quyền của Bên cho thuê như trên) và giấy kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật còn hiệu lực nộp cùng HSĐX. Nếu nhà thầu kê khai thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, HSĐX của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định | 01 chiếc |
| 4 | Cần cẩu trọng tải ≥ 10T (có giấy kiểm định còn hiệu lực) | # 01 chiếc |
| # 5 | Máy cắt uốn thép | # 02 Máy |
| # 6 | Máy hàn dầm đứng thông minh 3 trong 1 Kèm theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất và tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của thiết bị để chứng minh trọn bộ máy đáp ứng các thông số kỹ thuật tối thiểu như sau: chiều cao bụng dầm gia công từ 200–1.500 mm; chiều rộng cánh dầm từ 200–800 mm; chiều dài dầm từ 4.000–15.000 mm; chiều dày bụng dầm từ 6–30 mm; chiều dày cánh dầm từ 6–40 mm; tốc độ hàn từ 200–1.600 mm/phút; tư thế hàn 2F; nguồn điện AC380V, 3 pha, 4 dây; tổng công suất của trọn bộ thiết bị không nhỏ hơn 96 kW. | # 01 bộ |
| # 7 | Máy phun bi Kèm theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất và tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của thiết bị để chứng minh trọn bộ máy đáp ứng tối thiểu các thông số kỹ thuật sau: khả năng làm sạch kết cấu thép có kích thước phôi không nhỏ hơn 800 × 1.600 × 15.000 mm; năng suất làm sạch không nhỏ hơn 120 tấn/giờ; tổng công suất của trọn bộ thiết bị không nhỏ hơn 146 kW; chất lượng làm sạch bề mặt đạt cấp Sa2.5. | # 01 bộ |
| # 8 | Máy hàn bán tự động MIG Kèm theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất và tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của thiết bị để chứng minh máy hàn bán tự động MIG có dòng hàn ≥ 500A. | # 02 bộ |
| # 9 | Máy cắt Plasma Kèm theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất và tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của thiết bị để chứng minh máy cắt CNC Plasma/Oxy-gas điều khiển số có chiều dài ray không nhỏ hơn 14 m, chiều rộng cắt hữu dụng không nhỏ hơn 13 m. | # 01 bộ |
| # 10 | Máy trộn bê tông ≥ 250 lít | # 02 Máy |
| # 11 | Máy đầm dùi ≥1,5kW | # 02 Máy |
| # 12 | Máy đầm đất cầm tay | # 02 Máy |
| # 13 | Máy toàn đạc (Có giấy kiểm định còn hiệu lực) | # 01 Máy |
| # 14 | Máy thủy bình (Có giấy kiểm định còn hiệu lực) | # 01 Máy |

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

HSĐX được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| ### 1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng: |  |  |
| 1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính (Xi măng, cát, đá dăm, sắt thép các loại,…). | - Vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho thi công, lắp đặt vào công trình đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời chào giá và hồ sơ thiết kế, có Bản cam kết sử dụng các loại vật liệu hợp chuẩn, hợp quy để thi công, lắp đặt cho công trình theo đúng quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 đáp ứng chỉ tiêu sau: + Có bảng kê nêu đầy đủ các loại vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị chính thể hiện đầy đủ số lượng, thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ. + Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp phù hợp đảm bảo được khả năng cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị chính đáp ứng chất lượng, số lượng cho gói thầu. | ### Đạt |
|  | Không có bảng kê đầy đủ nguồn gốc xuất xứ các loại vật tư, vật liệu, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế. Không có Hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp vật tư vật liệu chính. | ### Không đạt |
| ### 2. Giải pháp kỹ thuật: |  |  |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | - Có thuyết minh và bản vẽ bố trí tổng mặt bằng thi công: lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, liên lạc, an toàn trong quá trình thi công với nội dung hợp lý, khả thi phù hợp. - Có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường cho các công trình lân cận trong quá trình thi công. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 2.2. Giải pháp thi công | Có đề xuất về giải pháp kỹ thuật thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| ### 3. Biện pháp tổ chức thi công: |  |  |
| 3.1. Bảo đảm an toàn giao thông | Có đề xuất đầy đủ phương án đảm bảo ATGT hợp lý trong suốt quá trình thi công | ### Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu. | ### Không đạt |
| 3.2. Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục công việc theo hồ sơ thiết kế. | - Nhà thầu có thuyết minh biện pháp tổ chức thi công các hạng mục công trình. Biện pháp phải hợp lý khả thi phù hợp với thiết kế, phù hợp với điều kiện công trường, với yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thi công. Có bản vẽ biện pháp thi công thể hiện kích thước phù hợp với thiết kế. | ### Đạt |
|  | - Nhà thầu không lập thuyết minh biện pháp thi công hoặc thuyết minh được lập còn sơ sài, thiếu nội dung đối với một số hạng mục công việc, chưa thể hiện đầy đủ trình tự, giải pháp thi công. | ### Không đạt |
| ### 4. Tiến độ thi công: |  |  |
| # 4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 120 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá <=120 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá <=90 ngày. | ### Không đạt |
| 4.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). | ### Không đạt |
| 4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng HSYC | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu. | ### Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | ### Không đạt |
| ### 5. Biện pháp bảo đảm chất lượng: |  |  |
| # 5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| # 5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | ### Không đạt |
| 6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: |  |  |
| 6.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| 6.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 6.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| ### 6.3. Biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa, bão |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm an toàn trong mùa mưa, bão | Có thuyết minh về biện pháp bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão trong quá trình thi công gói thầu với nội dung phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có thuyết minh về biện pháp bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão trong quá trình thi công gói thầu hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| 7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu: |  |  |
| 7.1. Bảo hành |  |  |
| Thời gian bảo hành 12 tháng. Nhiệm vụ bảo hành và chuyển giao vận hành sử dụng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. Có phương án và nhiệm vụ bảo hành rõ ràng trong suốt quá trình bảo hành. | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. Không có phương án bảo hành trong suốt quá trình bảo hành hoặc phương án bảo hành không rõ ràng. | ### Không đạt |
| ### 7.2. Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong thời gian bảo hành |  |  |
| ### Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong thời gian bảo hành | Có thuyết minh về trách nhiệm sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong thời gian bảo hành và đảm bảo thực hiện ngay trong vòng ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| ### 8. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp của nhà thầu theo ### quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP |  |  |
| ### 8.1 Uy tín trong việc tham gia dự thầu gói thầu xây lắp của nhà thầu Trường hợp nhà thầu liên ### danh: Từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu này Trường hợp nhà thầu cam kết không trung thực mà ### Chủ đầu tư, Chủ đầu tư và các bên liên quan phát hiện thì sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về đấu thầu. | Nhà thầu có cam kết chưa từng vi phạm một trong các hành vi sau: a) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi đượcmời đối chiếu tài liệu; b) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) hoặc đã tiến hành nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 45 của Nghị định này; c) Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định này; d) Nhà thầu đã ký thỏa thuận khung nhưng không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng; đ) Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; g) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng; h) Nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc đã trúng thầu nhưng không thực hiện theo cam kết trong đơn dự thầu đối với chào giá trực tuyến rút gọn; i) Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp trong gói thầu EC theo cam kết trong đơn dự thầu đối với đấu thầu trong nước. - Đối với nhà thầu có hành vi vi phạm một trong các hành vi nêu trên, nhà thầu phải có văn bản nêu rõ hành vi vi phạm,và phải thực hiện biện pháp bảo đảm dựthầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầuđối với nhà thầu khác trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi này. - Trường hợp liên danh: Thành viên liên danh có hành vi vi phạm một trong các hành vi nêu trên phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành viên đó đảm nhận trong liên danh trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi này. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| ### 8.2 Uy tín của nhà thầu thông ### qua việc thực hiện các hợp ### đồng xây lắp của nhà thầu ### Trường hợp nhà thầu liên ### danh: Từng thành viên ### trong liên danh phải đáp ### ứng yêu cầu này ### Trường hợp nhà thầu cam ### kết không trung thực mà bị ### Chủ đầu tư và các bên liên ### quan phát hiện thì sẽ bị xử ### lý vi phạm theo quy định ### của pháp luật về đấu thầu | Nhà thầu có cam kết đối với các hợp đồng xây lắp đã thực hiện trong vòng 05 năm gần đây: + Không bị chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu. + Không bị phạt do vi phạm hợp đồng. + Không bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu. + Công trình không có các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

### Chương III. BIỂU MẪU

Mẫu số 01

ĐƠN DỰ THẦU

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: __________________ [Ghi tên Bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu và văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu số ____ [Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, __[Ghi tên nhà thầu], có địa chỉ tại ______[Ghi địa chỉ của nhà thầu] cam kết thực hiện gói thầu__[Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là__[Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] cùng với bảng giá dự thầu kèm theo. Thời gian thực hiện gói thầu là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu].

Hồ sơ đề xuất này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____ [Ghi ngày có thời điểm đóng thầu].

Chúng tôi cam kết:

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh).

2. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;

3. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;

4. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh);

5. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

6. Những thông tin kê khai trong HSĐX là trung thực.

7. Trường hợp trúng thầu, HSĐX và các văn bản bổ sung, làm rõ HSĐX tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.

8. Nếu HSĐX của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của HSYC.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu(1)

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

### Mẫu số 02

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)

, ngày 	 tháng 	 năm

Gói thầu: ___ [Ghi tên gói thầu]

Thuộc: ___ [Ghi tên dự án]

- Căn cứ ___ (2);

- Căn cứ hồ sơ yêu cầu gói thầu _______ [Ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng ____ năm ____[Ngày được ghi trên HSYC];

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên danh                     [Ghi tên từng thành viên liên danh]

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

E-mail:

Tài khoản:

Mã số thuế:

Giấy ủy quyền số __ ngày __tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền).

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu___[Ghi tên gói thầu] thuộc ___ [Ghi tên dự án].

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là:              [Ghi tên của liên danh].

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh

- Bồi thường thiệt hại cho Tổng thầu theo quy định nêu trong hợp đồng

- Hình thức xử lý khác           [Ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để thực hiện gói thầu          [Ghi tên gói thầu] thuộc ___ [Ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau:

1. Thành viên đứng đầu liên danh

Các bên nhất trí ủy quyền cho        [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3):

[- Ký đơn dự thầu;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Tổng thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSYC và văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;

- Tham gia quá trình thương thảo (nếu có), hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng        [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây(4):

| STT | Tên | Nội dung công việc đảm nhận | Giá trị đảm nhận hoặc tỷ lệ % so với tổng giá dự thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên thành viên đứng đầu liên danh |  |  |
| 2 | Tên thành viên thứ 2 |  |  |
| .... | .... |  |  |
| Tổng cộng |  | Toàn bộ công việc của gói thầu |  |

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

- Các bên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;

- Nhà thầu liên danh không được chỉ định thầu;

- Hủy thầu gói thầu          [Ghi tên gói thầu] thuộc ___ [Ghi tên dự án] theo thông báo của Tổng thầu.

Thỏa thuận liên danh được lập thành         bản, mỗi bên giữ        bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH(5)

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH

[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

### Mẫu số 03A

### BẢNG GIÁ DỰ THẦU

| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Đơn giá dự thầu | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(4) x (6) |
| I | Các hạng mục |  |  |  |  | A=A1+A2+… |
| I.1 | Hạng mục 1 |  |  |  |  | A1 |
| 1 | … |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| I.2 | Hạng mục 2 |  |  |  |  | A2 |
| 1 | … |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| .. | … |  |  |  |  | … |
| II | Chi phí cho các hạng mục đề xuất tăng, giảm |  |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  | Y2 |
| Tổng giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)): |  |  |  |  |  | X2=A+B1+Y1+Y2 |

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu số 03C

BẢNG DANH MỤC VẬT TƯ ĐỀ XUẤT

Gói thầu:  ______________________

Dự án:       ______________________

Địa điểm:  ______________________

| Stt | Tên vật liệu | Quy cách, tiêu chuẩn | Nhà sản xuất/xuất xứ/nhãn hiệu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng PCB40 | Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 6260:2020 và QCVN 16:2023/BXD | Phúc Sơn hoặc Nghi Sơn hoặc tương đương |
| 2 | Đá dăm 1x2; 2x4; 4x6 | Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 7570:2006 và QCVN 16:2023/BXD Quy cách, tiêu chuẩn theo thiết kế | Trên thị trường tỉnh Gia Lai |
| 3. | Cát vàng, cát mịn | Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 7570:2006 và QCVN 16:2023/BXD Quy cách, tiêu chuẩn theo thiết kế | Trên thị trường tỉnh Gia Lai |
| 4. | Thép tròn (tròn trơn, vằn) các loại | Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 1651-1,2:2018 và QCVN 7:2011/BKHCN Quy cách, kích thước theo thiết kế | Pomina hoặc Hòa Phát hoặc tương đương |
| 5. | Thép hình, thép hộp mạ kẽm | Quy cách, kích thước theo thiết kế | Hoa sen hoặc Hòa Phát hoặc tương đương |
| 6. | Gạch rỗng 6 lỗ | Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 6477:2016 và QCVN 16:2023/BXD; Quy cách, kích thước theo thiết kế | Trên thị trường tỉnh Gia Lai |
| 7. | Tôn lạnh sóng vuông mạ màu | Quy cách, kích thước theo thiết kế | Pomina hoặc Hòa Phát hoặc tương đương |
| 8. | Cửa đi, cửa sổ nhôm | Ðáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 5839:1994 và TCVN 5910:1995; Quy cách, kích thước theo thiết kế | Xingfa Việt Nam hoặc tương đương |
| 9. | Sơn trong và ngoài nhà | Ðáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 8652:2012 và QCVN 16:2023/BXD | JUNTON hoặc tương đương |
| 12. | Dung dịch chống thấm | Quy cách theo thiết kế | Sika hoặc tương đương |
| 13. | Dây điện, cáp điện các loại | Ðáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 04:2019/BKHCN và Sửa đổi 01:2016 QCVN 04:2019/BKHCN; Quy cách, kích thước, tiêu chuẩn theo thiết kế | Cadivi hoặc tương đương |
| 14. | Aptomat CB, MCB, MCCB | Quy cách, tiêu chuẩn theo thiết kế | Panasonic hoặc tương đương |
| 15. | Công tắc, ổ cắm, cầu chì các loại | Quy cách, tiêu chuẩn theo thiết kế | Panasonic hoặc tương đương |
| 16. | Các loại đèn | Quy cách, tiêu chuẩn theo thiết kế | Rạng Đông hoặc tương đương |
| 17. | Các loại ống bảo vệ dây dẫn điện | Quy cách, tiêu chuẩn theo thiết kế | Nanoco hoặc tương đương |
| 18. | Ống nhựa cấp, thoát nước; và phụ kiện | Ðáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 8491 :2011 và QCVN 16:2023/BXD; Quy cách, kích thước theo thiết kế | Đạt Hòa hoặc tương đương |
| 19. | Xí bệt | Quy cách, tiêu chuẩn theo thiết kế | Viglacera hoặc tương đương |
| 20. | Chậu tiểu nam | Quy cách, tiêu chuẩn theo thiết kế | Viglacera hoặc tương đương |
| 21. | Gạch ốp, lát | Quy cách, tiêu chuẩn theo thiết kế | Viglacera hoặc tương đương |
| 22. | Các vật tư, vật liệu, thiết bị khác | Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt |  |

Ghi chú: Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư

a) Về quy cách vật tư, vật liệu: Thể hiện trong bản vẽ thiết kế,

b) Chất lượng của vật liệu chính được kiểm tra và đánh giá theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, và Yêu cầu các vật tư, thiết bị đưa vào công trình phải có nguồn  gốc, xuất xứ, thương hiệu, quy cách, tính năng kỹ thuật và có đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng  và có kết quả thí nghiệm đạt yêu cầu theo các phép thử quy định. Đối với các loại vật tư  chính Nhà thầu còn phải cung cấp đầy đủ tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu, quy cách, tính năng kỹ thuật, ... khi đưa vào sử dụng thi công công trình.

Vật tư, vật liệu trước khi đưa vào sử dụng để thi công phải được kiểm tra và tổ chức nghiệm thu chất lượng theo quy định hiện hành.

Đối với các loại vật tư, thiết bị có số lượng và giá trị lớn như: Cửa, mặt dựng

các loại, vật tư điện, nước, gạch ốp lát, sơn nước, … trước khi lắp đặt hay đưa vào sử dụng

phải trình mẫu cho Chủ đầu tư và các nhà Tư vấn kiểm tra, xem xét, nếu đạt mới cho đơn vị

thi công triển khai thi công hàng loạt (mẫu được lưu suốt trong quá trình thi công để làm cơ

sở giám sát).

Các loại vật tư phụ (ngoài vật tư chính) đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng hoặc tiêu chuẩn cơ sở … Một số vật tư chưa đăng ký tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn cơ sở chỉ được đưa vào sử dụng khi có ý kiến thống nhất của Chủ đầu tư và nhà Tư vấn.

c) Các yêu cầu cơ bản về chất lượng vật liệu:

- Các nhóm mặt hàng xây dựng như xi măng, sắt thép, gạch đá ốp lát, ống nhựa, thiết bị điện …phải đạt yêu cầu hợp chuẩn, hợp quy theo đúng quy định tại QCVN 16:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng,

- Các loại vật tư sử dụng loại vật tư thông dụng, có chất lượng cao hiện có trên thị trường,

d) Các vật liệu, vật tư, thiết bị chính dự kiến đưa vào công trình:

Các vật liệu dự kiến đưa vào công trình phải có chất lượng, giá cả, đặc tính kỹ thuật tương đương (hoặc tốt hơn) so với các loại vật liệu, vật tư có nguồn gốc sản xuất, quy cách chất lượng như sau:

Mẫu số 04

#### BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU (1)

Ngày: _________________
Tên gói thầu: _________________

Tên nhà thầu: [ghi tên nhà thầu. Trong trường hợp liên danh, điền tên của từng thành viên]

Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động: [điền tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động]

Năm thành lập công ty:

Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu [tại nơi đăng ký]:

Thông tin về đại diện ủy quyền của nhà thầu Tên: _____________________________________ Địa chỉ: ___________________________________ Số điện thoại: _______________________ Địa chỉ email: ______________________________

1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp... 2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu.

Ghi chú:

(1) Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên phải kê khai theo Mẫu này.

Mẫu số 05

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu].

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:

| Tên và số hợp đồng | [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày ký hợp đồng | [ghi ngày, tháng, năm] |  |  |
| Ngày hoàn thành | [ghi ngày, tháng, năm] |  |  |
| Giá hợp đồng | [ghi tổng giá hợp đồng theo số tiền và đồng tiền đã ký] |  | Tương đương ____ VND |
| Trường hợp là thành viên liên danh, ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh và giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhận | [ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh] | [ghi phần trăm giá trị phần hợp đồng đảm nhận trong tổng giá hợp đồng; số tiền và đồng tiền đã ký] | Tương đương ___ VND |
| Tên dự án/dự toán mua sắm: | [ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê khai] |  |  |
| Tên Chủ đầu tư: | [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] |  |  |
| Địa chỉ: Điện thoại: E-mail: | [ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] [ghi số điện thoại kể cả mã quốc gia, mã vùng] [ghi địa chỉ e-mail] |  |  |
| Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 1.1 Chương II (2) |  |  |  |
| 1. Loại kết cấu, cấp công trình | [ghi thông tin trong hợp đồng] |  |  |
| 2. Giá trị hợp đồng đã thực hiện | [ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] |  |  |
| 3. Quy mô thực hiện | [ghi thông tin trong hợp đồng] |  |  |
| 4. Phương pháp, công nghệ | [ghi thông tin trong hợp đồng] |  |  |
| 5. Các nội dung khác | [ghi thông tin (nếu có)] |  |  |

Ghi chú:

Nhà thầu nghiên cứu kỹ HSYC và đề xuất các hợp đồng tương tự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của HSYC.

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này. Trường hợp HSYC không yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự thì bỏ qua Bảng này.

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND để làm cơ sở đánh giá.

Mẫu số 06A

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 1.2 Chương II và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia thực hiện gói thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong HSĐX không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này) thì Tổng thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế.

Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của HSYC thì HSĐX bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực trong HSĐX nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, HSĐX của nhà thầu bị loại.

| STT | Họ và tên | Vị trí công việc |
| --- | --- | --- |
| 1 | [ghi thông tin họ và tên nhân sự chủ chốt trong HSĐX ] | [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu] |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Mẫu số 06B

|  |  | BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông tin nhân sự |  |  |  |  |  |  |  | Công việc hiện tại |  |  |  |  |  |
| STT | Tên |  | Căn cước công dân/ Hộ chiếu | Vị trí | Ngày, tháng, năm sinh | Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn | Tên người sử dụng lao động |  | Địa chỉ của người sử dụng lao động | Chức danh | Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại | Người liên lạc (trưởng phòng/cán bộ phụ trách nhân sự) | Điện thoại/ Email |
| 1 | [ghi tên nhân sự chủ chốt 1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | [ghi tên nhân sự chủ chốt 2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | [ghi tên nhân sự chủ chốt n] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mẫu số 06C

| BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên nhân sự chủ chốt | Từ ngày | Đến ngày | Công ty/Dự án/dự toán mua sắm/Chức vụ/Hợp đồng/Kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan |
| 1 | [ghi tên nhân sự chủ chốt 1] | … | … | … |
| 2 | [ghi tên nhân sự chủ chốt 2] |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

Liệt kê theo trình tự thời gian quá trình công tác của chuyên gia, không cần liệt kê các công việc đã làm không phù hợp hoặc không liên quan với công việc đang yêu cầu.

Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu.

Mẫu số 06D

BẢNG KÊ KHAI THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU

Nhà thầu phải kê khai những thiết bị thi công chủ yếu và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các thiết bị này để tham gia thực hiện gói thầu. Thiết bị thi công chủ yếu có thể thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp thiết bị mà nhà thầu đề xuất trong HSĐX không đáp ứng yêu cầu thì Tổng thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế.

Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của HSYC thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai thiết bị thi công chủ yếu không trung thực trong HSĐX nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, HSĐX của nhà thầu bị loại.

| STT | Thông tin thiết bị |  |  |  |  |  |  | Hiện trạng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Loại thiết bị | Tên nhà sản xuất | Đời máy (model) | Công suất | Năm sản xuất | Tính năng | Xuất xứ | Địa điểm hiện tại của thiết bị | Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại | Nguồn thiết bị (Sở hữu của nhà thầu/đi thuê/cho thuê/chế tạo đặc biệt) |

Đối với các thiết bị không thuộc sở hữu của mình thì nhà thầu phải kê khai thêm các thông tin dưới đây:

| STT | Chủ sở hữu |  |  |  |  | Thỏa thuận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Loại thiết bị | Tên chủ sở hữu | Địa chỉ chủ sở hữu | Số điện thoại | Địa chỉ email | Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án |

Mẫu số 07

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________

|  | Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày ___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của HSYC |  |  |
|  | Năm 1: | Năm 2: | Năm 3: |
| Tổng tài sản |  |  |  |
| Tổng nợ |  |  |  |
| Giá trị tài sản ròng |  |  |  |
| Doanh thu hàng năm (không bao gồm thuế VAT) |  |  |  |
| Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT) (2) |  |  |  |
| Lợi nhuận trước thuế |  |  |  |
| Lợi nhuận sau thuế |  |  |  |

Ghi chú:

### (1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

### (2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.

### Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa bao gồm thuế VAT).

### Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của HSYC/số năm.

### Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của HSYC thì Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính.

### Nhà thầu phải nộp các tài liệu như sau:

### Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:

### 1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.

### 2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.

### 3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:

### - Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;

### - Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;

### - Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;

### - Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;

### - Báo cáo kiểm toán (nếu có);

### - Các tài liệu khác.

### Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu.

### Mẫu số 08

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Nhà thầu đề xuất tiến độ thực hiện phù hợp với yêu cầu của Tổng thầu và phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu

| STT | Công trình | Địa điểm | Thời gian hoàn thành công trình |  | Thời gian hoàn thành công trình do nhà thầu đề xuất [ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thời gian hoàn thành công trình sớm nhất [ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực] | Thời gian hoàn thành công trình muộn nhất [ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực] |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

### Chương IV

BẢNG TIÊN LƯỢNG MỜI CHÀO GIÁ

| STT | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | HẠNG MỤC XƯỞNG SẢN XUẤT 4 |  |  |
|  | PHẦN MÓNG |  |  |
| 1 | Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất IV | 100m3 | 9,899 |
| 2 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | tấn | 0,716 |
| 3 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 2,843 |
| 4 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm | tấn | 2,849 |
| 5 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 3,456 |
| 6 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | m3 | 31,560 |
| 7 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 111,416 |
| 8 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,584 |
| 9 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 3,123 |
| 10 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 2,884 |
| 11 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 22,996 |
| 12 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 100m2 | 0,421 |
| 13 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 4,715 |
| 14 | San đầm đất bằng máy lu bánh thép 16T, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m3 | 9,459 |
| 15 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới | 100m3 | 6,378 |
| 16 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 511,187 |
| 17 | Thi công xoa nền bằng sika cắt ron nền đánh bóng nhẵn | m2 | 4.262,650 |
| 18 | Cung cấp, gia công lắp đặt bu lông móng | bộ | 228,000 |
|  | PHẦN THÂN |  |  |
| 19 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,231 |
| 20 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 1,097 |
| 21 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 1,920 |
| 22 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 9,600 |
| 23 | Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20cm - Chiều dày >10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | m3 | 98,920 |
| 24 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,627 |
| 25 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 1,289 |
| 26 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 1,311 |
| 27 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 10,768 |
| 28 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,296 |
| 29 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 100m2 | 0,641 |
| 30 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 3,224 |
| 31 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 494,600 |
| 32 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 494,600 |
| 33 | Trát trụ cột, lam đứng, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 289,560 |
| 34 | Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 226,760 |
| 35 | Sơn dầm, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | m2 | 1.010,920 |
| 36 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | m2 | 558,673 |
|  | PHẦN KÈO THÉP |  |  |
| 37 | Gia công cột bằng thép tấm | tấn | 24,551 |
| 38 | Lắp cột thép các loại | tấn | 24,551 |
| 39 | Gia công vì kèo thép khẩu độ lớn, khẩu độ >36m | tấn | 61,373 |
| 40 | Lắp vì kèo thép khẩu độ >18m | tấn | 61,373 |
| 41 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 1m2 | 2.722,027 |
| 42 | Gia công xà gồ thép | tấn | 27,164 |
| 43 | Lắp dựng xà gồ thép | tấn | 27,164 |
| 44 | Gia công giằng mái thép | tấn | 2,089 |
| 45 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 1m2 | 115,969 |
| 46 | Lắp dựng giằng thép bu lông | tấn | 2,089 |
| 47 | Lợp mái bằng tôn múi dày 0.45mm | 100m2 | 48,808 |
| 48 | Lợp tôn bao che dày 0.4mm | 100m2 | 15,571 |
| 49 | Cung cấp và lắp đặt tôn diềm mái | md | 170,780 |
| 50 | Cung cấp và lắp đặt ty giằng xà gồ mái | bộ | 536,000 |
| 51 | Cung cấp và lắp đặt tăng đơ mái | cái | 80,000 |
| 52 | Cung cấp và lắp đặt giằng cáp mái | m | 956,800 |
| 53 | Cung cấp và lắp đặt bu lông M24x80 | bộ | 1.060,000 |
| 54 | Cung cấp và lắp đặt bu lông M20x80 | bộ | 688,000 |
| 55 | Cung cấp và lắp đặt bu lông M16x70 | bộ | 120,000 |
| 56 | Cung cấp, gia công và lắp đặt cửa đi, cửa thoát hiểm | m2 | 216,240 |
| 57 | Cung cấp, gia công và lắp đặt cửa sổ | m2 | 141,600 |
| 58 | Cung cấp, gia công và lắp đặt lam gió | m2 | 139,500 |
| 59 | Cung cấp, gia công và lắp dựng thang thoát hiểm | bộ | 1,000 |
|  | PHẦN NHÀ VỆ SINH |  |  |
| 60 | Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ - Chiều dày >10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | m3 | 4,759 |
| 61 | Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | m3 | 1,296 |
| 62 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 97,212 |
| 63 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 2cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 2,760 |
| 64 | Láng nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 21,860 |
| 65 | Lát nền, sàn gạch - Tiết diện gạch ≤ 0,09m2, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 21,860 |
| 66 | Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch ≤0,16m2, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 64,980 |
| 67 | Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao | m2 | 21,805 |
| 68 | Cung cấp, gia công lắp đặt cửa đi Dw | m2 | 12,000 |
| 69 | Cung cấp, gia công lắp đặt tấm ngăn | m2 | 22,580 |
| 70 | Thi công cắt đục điện nước | m2 | 27,440 |
| 71 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 4m - Đường kính 21mm | 100m | 0,320 |
| 72 | Cung cấp và lắp đặt co nhựa D21 | cái | 8,000 |
| 73 | Cung cấp và lắp đặt T nhựa D21 | cái | 10,000 |
| 74 | Cung cấp và lắp đặt co ren trong D21 | cái | 14,000 |
| 75 | Cung cấp và lắp đặt T cầu | cái | 6,000 |
| 76 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 4m - Đường kính 34mm | 100m | 0,240 |
| 77 | Cung cấp và lắp đặt co ống D34 | cái | 8,000 |
| 78 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 4m - Đường kính 60mm | 100m | 0,160 |
| 79 | Cung cấp lắp đặt co D60 | cái | 8,000 |
| 80 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 4m - Đường kính 114mm | 100m | 0,240 |
| 81 | Cung cấp và lắp đặt co ống D114 | cái | 8,000 |
| 82 | Cung cấp và lắp đặt Y ống D114 | cái | 4,000 |
| 83 | Cung cấp và lắp đặt T ống D114 | cái | 8,000 |
| 84 | Lắp đặt xí bệt | bộ | 6,000 |
| 85 | Lắp đặt vòi rửa vệ sinh | cái | 6,000 |
| 86 | Lắp đặt xí bệt | bộ | 6,000 |
| 87 | Lắp đặt chậu tiểu nam | bộ | 4,000 |
| 88 | Lắp đặt chậu tiểu nam | bộ | 4,000 |
| 89 | Lắp đặt chậu rửa 1 vòi | bộ | 4,000 |
| 90 | Lắp đặt vòi rửa 1 vòi | bộ | 4,000 |
| 91 | Lắp đặt gương soi | cái | 4,000 |
| 92 | Lắp đặt vòi rửa 1 vòi (vòi rửa sàn) | bộ | 4,000 |
| 93 | Lắp đặt phễu thu - Đường kính 50mm | cái | 4,000 |
| 94 | Lắp đặt bể nước Inox 1m3 | bể | 2,000 |
| 95 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤15mm | m | 16,000 |
| 96 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột ≤ 1.5mm2 | m | 16,000 |
| 97 | Cung cấp và lắp đặt đế đơn chìm | cái | 4,000 |
| 98 | Cung cấp và lắp đặt mặt nạ đơn | cái | 4,000 |
| 99 | Lắp đặt công tắc 1 hạt | cái | 4,000 |
| 100 | Cung cấp và lắp đặt cầu chì | cái | 4,000 |
| 101 | Lắp đặt đèn ống dài 0,6m, hộp đèn 1 bóng | bộ | 4,000 |
| 102 | Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất IV | 100m3 | 0,453 |
| 103 | Ván khuôn móng cột - Móng tròn, đa giác | 100m2 | 0,724 |
| 104 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | m3 | 1,051 |
| 105 | Bê tông ống buy đường kính >70cm, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | m3 | 4,145 |
| 106 | Quét nước xi măng | m2 | 31,400 |
| 107 | Sản xuất lắp đặt cốt thép lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng - Đường kính cốt thép ≤10mm | 100kg | 0,045 |
| 108 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 100m2 | 0,023 |
| 109 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0,806 |
| 110 | Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | m3 | 0,302 |
| 111 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 3,360 |
| 112 | Lắp các loại CKBT đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤100kg | 1 cấu kiện | 8,000 |
| 113 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m3 | 0,314 |
| II | HẠNG MỤC: NHÀ BẢO VỆ |  |  |
| 1 | Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I | 100m3 | 0,2523 |
| 2 | Sửa nền móng bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn), bằng thủ công độ chặt yêu cầu K=0,90 | m3 | 0,2940 |
| 3 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 100m3 | 0,1682 |
| 4 | Ván khuôn bê tông lót | 100m2 | 0,0336 |
| 5 | Bê tông lót móng, đá 4x6, vữa BT M150, XM PCB40 | m3 | 1,1760 |
| 6 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | tấn | 0,0735 |
| 7 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 0,1038 |
| 8 | Ván khuôn bê tông móng. | 100m2 | 0,1104 |
| 9 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 2,8440 |
| 10 | Lắp dựng cốt thép đà kiềng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,0221 |
| 11 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,1314 |
| 12 | Ván khuôn gỗ đà kiềng | 100m2 | 0,1032 |
| 13 | Bê tông đà kiềng, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1,0320 |
| 14 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 100m2 | 0,1440 |
| 15 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0,7200 |
| 16 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,0182 |
| 17 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,0994 |
| 18 | Bê tông dầm mái, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 2,0160 |
| 19 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 0,1760 |
| 20 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,0356 |
| 21 | Lắp dựng cốt thép dầm mái, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,2221 |
| 22 | Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1,2320 |
| 23 | Ván khuôn gỗ sàn mái (Phần vk đáy dầm tính cho đáy sàn) | 100m2 | 0,1764 |
| 24 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | tấn | 0,2886 |
| 25 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0,3063 |
| 26 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 100m2 | 0,0456 |
| 27 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,0357 |
| 28 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0,8201 |
| 29 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 100m2 | 0,1340 |
| 30 | Láng nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 13,5170 |
| 31 | Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng | m2 | 32,7600 |
| 32 | Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x19cm - Chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | m3 | 3,8382 |
| 33 | Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x19cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | m3 | 1,0874 |
| 34 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 26,6230 |
| 35 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 32,8507 |
| 36 | Trát trần, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 12,3200 |
| 37 | Trát gờ chỉ, vữa XM M75, PCB40 | m | 21,2000 |
| 38 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 5,4000 |
| 39 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 1,6200 |
| 40 | Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 14,9200 |
| 41 | Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 1,7220 |
| 42 | Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 4,0000 |
| 43 | Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 1,7220 |
| 44 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | m2 | 53,2230 |
| 45 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | m2 | 52,5127 |
| 46 | Ốp đá hoa cương vào tường, tiết diện đá >0,25m2, vữa XM M75, XM PCB40 | m2 | 0,9600 |
| 47 | Lát nền, sàn - Tiết diện gạch ≤ 0,25m2, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 15,5069 |
| 48 | Sản xuất lắp đặt cửa nhôm sơn tỉnh điện, kính trắng dày 5mm | m2 | 3,3600 |
| 49 | Sản xuất lắp đặt cửa nhôm sơn tỉnh điện, kính trắng dày 5mm | m2 | 10,2200 |
| 50 | Lắp đặt các automat 1 pha ≤50A | cái | 1,0000 |
| 51 | Lắp đặt hộp nối, phân dây, công tắc, cầu chì, automat, KT ≤40cm2 | hộp | 1,0000 |
| 52 | Lắp đặt hộp nối, phân dây, công tắc, cầu chì, automat, KT ≤225cm2 | hộp | 2,0000 |
| 53 | Lắp đặt ổ cắm đôi | cái | 2,0000 |
| 54 | Lắp đặt công tắc 2 hạt | cái | 1,0000 |
| 55 | Lắp đặt công tắc 3 hạt | cái | 1,0000 |
| 56 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột ≤ 4mm2 | m | 12,0000 |
| 57 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột ≤ 4mm2 | m | 17,0000 |
| 58 | Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 1 bóng | bộ | 5,0000 |
| 59 | Lắp đặt quạt treo tường | cái | 1,0000 |
| 60 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 90mm | 100m | 0,0600 |
| 61 | Lắp đặt cầu chắn rác D90 Inox 304 | cái | 2,0000 |
| III | HẠNG MỤC NHÀ CHỨA CTR, CTNH VÀ KHO HOÁ CHẤT |  |  |
|  | PHẦN MÓNG: |  |  |
| 1 | Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I | 100m3 | 0,734 |
| 2 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 100m3 | 0,489 |
| 3 | Ván khuôn lót móng | 100m2 | 0,101 |
| 4 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M150, đá 4x6, PCB40 | m3 | 3,528 |
| 5 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | tấn | 0,220 |
| 6 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 0,311 |
| 7 | Ván khuôn móng | 100m2 | 0,331 |
| 8 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 8,244 |
| 9 | Lắp dựng cốt thép đà kiềng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,147 |
| 10 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,653 |
| 11 | Ván khuôn lót đà kiềng | 100m2 | 0,175 |
| 12 | Ván khuôn gỗ đà kiềng | 100m2 | 0,526 |
| 13 | Bê tông lót đà kiềng, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 2,628 |
| 14 | Bê tông đà kiềng, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 5,256 |
|  | PHẦN THÂN: |  |  |
| 15 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,085 |
| 16 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,348 |
| 17 | Ván khuôn cột, chiều cao ≤28m | 100m2 | 0,526 |
| 18 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 2,628 |
| 19 | Lắp dựng cốt thép giằng đỉnh tường, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,062 |
| 20 | Ván khuôn gỗ giằng đỉnh tường | 100m2 | 0,084 |
| 21 | Bê tông giằng đỉnh tường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0,630 |
| 22 | Ván khuôn gỗ ô văng | 100m2 | 0,122 |
| 23 | Lắp dựng cốt thép ô văng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,088 |
| 24 | Bê tông ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0,855 |
| 25 | Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x19cm-Chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | m3 | 36,861 |
| 26 | Gia công xà gồ mái, xà gồ mạ kẽm | tấn | 0,396 |
| 27 | Lắp dựng xà gồ thép | tấn | 0,396 |
| 28 | Lợp mái tôn, tôn sóng vuông, dày 0.45mm | 100m2 | 1,247 |
| 29 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 2x4, PCB40, dày 100mm | m3 | 10,176 |
|  | PHẦN HOÀN THIỆN: |  |  |
| 30 | Trát tường ngoài, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB40 | m2 | 210,002 |
| 31 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 268,682 |
| 32 | Trát trụ cột, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 13,684 |
| 33 | Trát trụ cột, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 14,600 |
| 34 | Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 21,097 |
| 35 | Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 14,798 |
| 36 | Trát giằng đỉnh tường, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 4,200 |
| 37 | Trát giằng đỉnh tường, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 4,200 |
| 38 | Quét vôi 1 nước trắng 2 nước mầu | m2 | 248,983 |
| 39 | Quét vôi 1 nước trắng 2 nước mầu | m2 | 302,280 |
| 40 | Sản xuất lắp đặt cửa đi 2 cánh mở, KT 1500x2200mm, khung nhôm hệ 700 | m2 | 13,200 |
| IV | NHÀ XE CÔNG NHÂN + NHÀ BƠM + BỂ PCCC + BỂ XLNT |  |  |
|  | BỂ NƯỚC PCCC + BỂ XLNT |  |  |
| 1 | Đào móng bằng máy đào 1,6m3, chiều rộng móng ≤10m - Cấp đất II | 100m3 | 9,914 |
| 2 | Ván khuôn bể nước pccc, bể xlnt | 100m2 | 0,129 |
| 3 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng >250cm, M150, đá 2x4, PCB40 | m3 | 25,284 |
| 4 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 5,664 |
| 5 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | tấn | 4,860 |
| 6 | Ván khuôn đáy bể nước pccc và bể xlnt | 100m2 | 0,256 |
| 7 | Ván khuôn gỗ thành bao nắp bể và lỗ thăm bể | 100m2 | 0,196 |
| 8 | Ván khuôn gỗ nắp bể (phần ván khuôn đáy dầm được tính cho phần đáy sàn) | 100m2 | 2,146 |
| 9 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,156 |
| 10 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 1,209 |
| 11 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 0,443 |
| 12 | Lắp đặt tấm băng cản nước tại mạch ngừng bê tông | md | 127,200 |
| 13 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng >250cm, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 64,812 |
| 14 | Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 35,946 |
| 15 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 4,430 |
| 16 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,010 |
| 17 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,073 |
| 18 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 100m2 | 0,096 |
| 19 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0,480 |
| 20 | Lắp dựng cốt thép tường, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 5,453 |
| 21 | Ván khuôn gỗ tường thẳng - Chiều dày ≤45cm | 100m2 | 4,532 |
| 22 | Bê tông tường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công - Chiều dày ≤45cm, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 40,548 |
| 23 | Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 5x10x20cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | m3 | 0,704 |
| 24 | Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | m3 | 9,746 |
| 25 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 281,600 |
| 26 | Trát tường trong, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB40 | m2 | 362,510 |
| 27 | Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 32,270 |
| 28 | Láng nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 225,900 |
| 29 | Quét dung dịch chống thấm thành bể nước PCCC & bể XLNT | m2 | 512,130 |
| 30 | Đào san đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất II | 100m3 | 3,350 |
| 31 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 100m3 | 3,685 |
|  | NHÀ XE |  |  |
| 32 | Cung cấp và lắp đặt bulong neo M18X400 (4.6) | bộ | 44,000 |
| 33 | Gia công cột bằng thép tấm | tấn | 1,662 |
| 34 | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m | tấn | 1,668 |
| 35 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 1m2 | 153,406 |
| 36 | Lắp cột thép các loại | tấn | 1,662 |
| 37 | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m | tấn | 1,668 |
| 38 | Gia công xà gồ thép | tấn | 1,142 |
| 39 | Lắp dựng xà gồ thép | tấn | 1,142 |
| 40 | Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ | 100m2 | 2,420 |
|  | NHÀ BƠM |  |  |
| 41 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,014 |
| 42 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,095 |
| 43 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 100m2 | 0,112 |
| 44 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0,560 |
| 45 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 100m2 | 0,050 |
| 46 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 14,310 |
| 47 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,014 |
| 48 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0,386 |
| 49 | Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm - Chiều dày >10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, XM PCB40 | m3 | 9,741 |
| 50 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 48,703 |
| 51 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 48,703 |
| 52 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 5,600 |
| 53 | Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 3,922 |
| 54 | Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 1,077 |
| 55 | Quét vôi 1 nước trắng 2 nước mầu | m2 | 58,225 |
| 56 | Quét vôi 1 nước trắng 2 nước mầu | m2 | 49,780 |
| 57 | Gia công xà gồ thép | tấn | 0,061 |
| 58 | Lắp dựng xà gồ thép | tấn | 0,061 |
| 59 | Lợp mái che tường bằng tôn múi, tôn dày 0.45mm | 100m2 | 0,230 |
| 60 | Sản xuất và lắp đặt cửa sổ khung nhôm tĩnh điện, kính trắng thường dày 5mm | m2 | 4,800 |
| 61 | Sản xuất và lắp đặt cửa sổ khung nhôm tĩnh điện, kính trắng thường dày 5mm | m2 | 3,520 |
| V | HẠNG MỤC NHÀ VỆ SINH CÔNG NHÂN |  |  |
|  | NHÀ VỆ SINH (XÂY MỚI) |  |  |
| 1 | Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất IV | 100m3 | 0,245 |
| 2 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 100m3 | 0,163 |
| 3 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0,034 |
| 4 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | m3 | 1,176 |
| 5 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | tấn | 0,083 |
| 6 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 0,093 |
| 7 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0,110 |
| 8 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 3,099 |
| 9 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | m3 | 1,341 |
| 10 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,078 |
| 11 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,374 |
| 12 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 0,376 |
| 13 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 2,817 |
| 14 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,028 |
| 15 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,208 |
| 16 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 100m2 | 0,137 |
| 17 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0,892 |
| 18 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,022 |
| 19 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,108 |
| 20 | Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤28m | 100m2 | 0,148 |
| 21 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0,738 |
| 22 | Gia công xà gồ thép | tấn | 0,244 |
| 23 | Lắp dựng xà gồ thép | tấn | 0,244 |
| 24 | Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ | 100m2 | 0,513 |
| 25 | Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | m3 | 18,749 |
| 26 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 74,658 |
| 27 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 96,160 |
| 28 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 6,150 |
| 29 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 2,460 |
| 30 | Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 5,060 |
| 31 | Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 8,660 |
| 32 | Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao | m2 | 34,355 |
| 33 | Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch ≤0,25m2, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 140,162 |
| 34 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 1 nước phủ | m2 | 85,868 |
| 35 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 1 nước phủ | m2 | 107,280 |
| 36 | Láng nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 34,800 |
| 37 | Lát nền, sàn - Tiết diện gạch ≤ 0,36m2, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 34,800 |
| 38 | SXLD cửa đi bằng tấm compact HPL dày 12mm, phụ kiện inox đi kèm | m2 | 4,800 |
| 39 | SXLD vách ngăn bằng tấm compact HPL dày 12mm, phụ kiện inox đi kèm | m2 | 2,160 |
| 40 | SXLD cửa nhôm sơn tỉnh điện hệ 700, kính mờ dày 5mm | m2 | 12,000 |
| 41 | SXLD cửa nhôm sơn tỉnh điện hệ 700, kính mờ dày 5mm | m2 | 5,040 |
|  | PHẦN ĐIỆN |  |  |
| 42 | Lắp đặt công tắc 1 hạt | cái | 10,000 |
| 43 | Lắp đặt công tắc 2 hạt | cái | 2,000 |
| 44 | Lắp đặt dây đơn ≤ 2,5mm2 | m | 75,000 |
| 45 | Lắp đặt dây đơn ≤ 2,5mm2 | m | 57,000 |
| 46 | Lắp đặt dây đơn ≤ 6mm2 | m | 20,000 |
| 47 | Lắp đặt đèn chống ẩm có chụp | bộ | 14,000 |
| 48 | Lắp đặt các automat 1 pha ≤10A | cái | 2,000 |
| 49 | Lắp đặt các automat 1 pha ≤50A | cái | 1,000 |
| 50 | Lắp đặt hộp nối, phân dây, công tắc, cầu chì, automat, KT ≤40cm2 | hộp | 10,000 |
| 51 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤27mm | m | 90,000 |
|  | PHẦN NƯỚC |  |  |
| 52 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 20mm | 100m | 0,196 |
| 53 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 40mm | 100m | 0,486 |
| 54 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 60mm | 100m | 0,066 |
| 55 | Lắp đặt xí bệt | bộ | 10,000 |
| 56 | Lắp đặt chậu rửa 1 vòi | bộ | 6,000 |
| 57 | Lắp đặt vòi rửa 1 vòi | bộ | 10,000 |
| 58 | Lắp đặt vòi rửa vệ sinh | cái | 10,000 |
| 59 | Lắp đặt phễu thu - Đường kính 100mm | cái | 10,000 |
| 60 | Lắp đặt chậu tiểu nam | bộ | 4,000 |
|  | BỂ TỰ HOẠI |  |  |
| 61 | Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất II | 100m3 | 0,119 |
| 62 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 100m3 | 0,079 |
| 63 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | m3 | 0,526 |
| 64 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công, bê tông bể chứa dạng thành thẳng, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1,898 |
| 65 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp | 100m2 | 0,379 |
| 66 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,030 |
| 67 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp | 100m2 | 0,015 |
| 68 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công, bê tông hố van, hố ga, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0,403 |
| 69 | Lắp các loại CKBT đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤100kg | 1 cấu kiện | 4,000 |
| 70 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 100mm | 100m | 0,240 |
| 71 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 60mm | 100m | 0,322 |
| 72 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 32mm | 100m | 0,070 |
| VI | HẠNG MỤC CỔNG CHÍNH |  |  |
|  | CỔNG CHÍNH-LN19 |  |  |
| 1 | Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất II | 100m3 | 0,164 |
| 2 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 100m3 | 0,110 |
| 3 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0,020 |
| 4 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | m3 | 0,816 |
| 5 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | tấn | 0,064 |
| 6 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 0,030 |
| 7 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0,071 |
| 8 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 2,356 |
| 9 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 0,034 |
| 10 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M150, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0,516 |
| 11 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,030 |
| 12 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,074 |
| 13 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 0,142 |
| 14 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1,572 |
| 15 | Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤28m | 100m2 | 0,124 |
| 16 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0,777 |
| 17 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,019 |
| 18 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,064 |
| 19 | Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20cm - Chiều dày >10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | m3 | 7,341 |
| 20 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 9,982 |
| 21 | Trát trụ cột; dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 18,861 |
| 22 | Trát tấm đan, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 1,350 |
| 23 | Trát gờ chỉ, vữa XM M75, PCB40 | m | 22,520 |
| 24 | Quét vôi 1 nước trắng 2 nước mầu | m2 | 52,712 |
| 25 | Ốp đá granit tự nhiên vào tường có chốt Inox | m2 | 5,940 |
| 26 | Quả cầu bê tông, gắn đỉnh trụ cổng (D>400mm) | quả | 3,000 |

Chương V

CÁC BẢN VẼ

(File đính kèm)